ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по  управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома.

| Перечень (услуг), работ по управлению | Сроки или периоды выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- |
| 1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | В течение срока действия договора управления |
| 2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями | В порядке, определяемом Управляющей компанией |
| 3. Заключение договоров со специализированной организацией о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении | В порядке, установленном договором управления |
| 4. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | В срок, установленный в договоре |
| 5. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов. | Ежемесячно |
| 6.Осуществление контроля качества коммунальных услуг | В порядке, определяемом Управляющей компанией |
| 7.Прием граждан по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | Еженедельно по графику приема, определяемого Управляющей компанией |
| 8.Информирование собственников о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядке внесения платежей и других условиях, связанных с управлением дома | В порядке, установленном договором управления |
| 9.Осуществление регистрационного учета граждан. | В срок до 5 дней после обращения граждан |
| 10. Выдача справок гражданам о месте проживания, составе семьи, выписки из лицевого счета и других справок, связанных с пользованием жилыми помещениями | В день обращения по графику приема граждан |
| 11.Принятие и рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг | В течение 10-ти рабочих дней с момента получения |
| 12.Организация выполнения дополнительных услуг, работ, по заявкам собственников помещений | В порядке, установленном Управляющей компанией |
| 13. Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | В сроки, установленные договором управления |
| 14.Оказание других услуг в части управления жилым домом, не противоречащим законодательству | При необходимости |
| № п/п | Наименование работ и услуг |
| 1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
| 1.1 | Работы по техническим осмотрам: |
|  | осмотр кровли |
|  | осмотр вентиляции |
|  | осмотр всех видов полов |
|  | осмотр перекрытий |
|  | осмотр стен |
|  | осмотр внутренней и наружной штукатурки |
|  | осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |
|  | осмотр ж/б конструкций |
| 1.2 | Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров |
| 1.2.1 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами |
|  | Частичная или полная замена поручней лестничных ограждений |

|  | Частичная замена и укрепление металлических перил |
| --- | --- |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок |
|  | Ремонт канализационных ниш |
| 1.2.2 | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
| 1.2.3 | ФАСАДЫ, СТЕНЫ |
|  | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки |
|  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями |
|  | Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации |
|  | Мелкий ремонт балконов, крылец, козырьков над подъездами, балконами верхних этажей (заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление козырьков и ограждений крылец) |
|  | Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд |
|  | Удаление снега, наледей с козырьков над входами в подъезд |
| 1.2.4 | КРОВЛЯ |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, посторонних предметов, снега и наледи |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли |
|  | Ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки |
|  | Прочистка водоприемной воронки наружного водостока |
|  | Укрепление и установка на место рядовых звеньев, колен, воронок и отметов наружного водостока |
| 1.2.5 | ОКНА, ДВЕРИ |
|  | Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |
|  | Закрытие подвальных, мусоропроводных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки |
|  | Ремонт, утепление оконных и дверных проемов |

| 1.2.6 | ПЕРЕКРЫТИЯ |
| --- | --- |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
|  | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий |
|  | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях |
|  | Рыхление утеплителя чердачных перекрытий с добавлением засыпки |
|  | Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах |
| 2 | ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 2.1. | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов |
| 2.1.1 | УСТРАНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | смена прокладок в водопроводных кранах |
|  | уплотнение сгонов |
|  | устранение засоров |
|  | регулировка смывных бачков |
|  | крепление санитарно-технических приборов |
|  | набивка сальников |
|  | замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана и др. |
| 2.1.2 | УСТРАНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
|  | регулировка трехходовых кранов |
|  | набивка сальников |
|  | мелкий ремонт теплоизоляции |
|  | устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре |
|  | разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек |
|  | очистка от накипи запорной арматуры и др. |
| 2.1.3. | УСТРАНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ |
|  | смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования |
|  | смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей |
|  | мелкий ремонт электропроводки и др. |
| 2.1.4. | Прочистка канализационного лежака |
| 2.1.5. | Проверка исправности канализационных вытяжек |
| 2.1.6. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |
| 2.1.7 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах |
| 2.2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |
|  | Консервация системы центрального отопления и др. |
| 2.3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов и др. |
| 2.4. | Прочие работы |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления |
|  | То же вентиляции |
|  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |
|  | Очистка и промывка водопроводных кранов и др. |

| 3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО МУСОРОПРОВОДУ |
| --- |
|  | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер и уборка загрузочных клапанов | ежедневно |
|  | Дезинфекция мусоросборников и всех элементов ствола | 1 раз в месяц |
|  | Устранение засора | по мере необходимости |
| 4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1. | Холодный период | Асфальтовое покрытие |
|  |  | до 50 чел./ч. | от 51-100 чел/ч. | от 101 и более чел/ч. |
|  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  | Уборка свежевыпавшего снега | ежедневно |
|  | Посыпка территории песком или смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | ежедневно |
|  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
| 4.2. | Теплый период |
|  | Подметание территории | ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | ежедневно |
|  | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
|  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|  | Обрезка деревьев и кустарников | по мере необходимости |
|  | Покос травы , сгребание травы | 2 раза в сезон |
|  | Побелка деревьев и поребриков | I раз в год |
| 5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Ежедневно |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание стен, окон, подоконников, отопительных приборов, п/ящиков, решеток | 2 раза в месяц |
|  | Мытье окон и стен | 2 раза в год |
|  | Очистка решетки , уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 6 СОДЕРЖАНИЕ ПОДВАЛОВ И ЧЕРДАКОВ |
|  | Уборка от мусора | 1 раз в год |
|  | Дезинфекция чердаков и подвалов | при необходимости |